## NOME_BARRAS
BARRAMENTOS COM NOMES DIFERENTES ENTRE OS CASOS | [14 empty] | 2025-12-01
No. | Caso 1 | Caso 2 | Caso 3 | Caso 4 | Caso 5 | Caso 6 | Caso 7 | Caso 8 | Caso 9 | Caso 10 | Caso 11 | Caso 12 | Caso 13 | SISBAR | SIGER | Resposta PL:
23 | CBRAV-SIN | CBRAV-SIN | CBRAV-SIN | CBRAV-SIN | C.BRAVSIN | CBRAV-SIN | C.BRAVSIN | CBRAV-SIN | CBRAV-SIN | CBRAV-SIN | CBRAV-SIN | C.BRAVSIN | CBRAV-SIN | C.BRAVSIN
250 | NPECA2UHE | NPECANUHE | NPECA2UHE | NPECANUHE | NPECA2UHE | NPECANUHE | NPECA2UHE | NPECANUHE | NPECA2UHE | NPECANUHE | NPECA2UHE | NPECA2UHE | NPECA2UHE | NPECA2UHE
511 | ROSAN1UHE | ROSANAUHE | ROSAN1UHE | ROSANAUHE | ROSAN1UHE | ROSANAUHE | ROSAN1UHE | ROSANAUHE | ROSAN1UHE | ROSANAUHE | ROSAN1UHE | ROSAN1UHE | ROSAN1UHE | ROSAN1UHE
806 | STACLAUHE | STACLAUHE | SCLARAUHE | STACLAUHE | STACLAUHE | STACLAUHE | STACLAUHE | STACLAUHE | SCLARAUHE | STACLAUHE | STACLAUHE | STACLAUHE | STACLAUHE | SCLARAUHE
1040 | RINCON-RS500 | RINCON-R-1GR | RINCON-RS500 | RINCON-R-1GR | RINCON-RS500 | RINCON-R-1GR | RINCON-RS500 | RINCON-R-1GR | RINCON-RS500 | RINCON-R-1GR | RINCON-RS500 | RINCON-RS500 | RINCON-RS500 | RINCON-RS500 | RINCON-RS500
4016 | PIDACAUHE | PICADAUHE | PIDACAUHE | PICADAUHE | PIDACAUHE | PICADAUHE | PIDACAUHE | PICADAUHE | PIDACAUHE | PICADAUHE | PIDACAUHE | PIDACAUHE | PIDACAUHE | PIDACAUHE
4203 | TRG11-UTE | TRG111UTE | TRG11-UTE | TRG111UTE | TRG11-UTE | TRG111UTE | TRG11-UTE | TRG111UTE | TRG11-UTE | TRG111UTE | TRG11-UTE | TRG11-UTE | TRG11-UTE | TRG11-UTE
4206 | TRG21-UTE | TRG212UTE | TRG21-UTE | TRG212UTE | TRG21-UTE | TRG212UTE | TRG21-UTE | TRG212UTE | TRG21-UTE | TRG212UTE | TRG21-UTE | TRG21-UTE | TRG21-UTE | TRG21-UTE
4207 | TRG31-UTE | TRG313UTE | TRG31-UTE | TRG313UTE | TRG31-UTE | TRG313UTE | TRG31-UTE | TRG313UTE | TRG31-UTE | TRG313UTE | TRG31-UTE | TRG31-UTE | TRG31-UTE | TRG31-UTE
4376 | JANAU3SIN002 | JANAU3SIN001 | JANAU3SIN002 | JANAU3SIN001 | JANAU3SIN002 | JANAU3SIN001 | JANAU3SIN002 | JANAU3SIN001 | JANAU3SIN002 | JANAU3SIN001 | JANAU3SIN002 | JANAU3SIN002 | JANAU3SIN002 | JANAU3SIN | JANAU3SIN001
8159 | PARNV-UTE | PRN5ANUTE | PARNV-UTE | PRN5ANUTE | PARNV-UTE | PRN5ANUTE | PARNV-UTE | PRN5ANUTE | PARNV-UTE | PRN5ANUTE | PARNV-UTE | PARNV-UTE | PARNV-UTE | PARNV-UTE | PARNV-UTE001
8823 | DIST--UTE | DIST-UTE0 | DIST--UTE | DIST-UTE0 | DIST--UTE | DIST-UTE0 | DIST--UTE | DIST-UTE0 | DIST--UTE | DIST-UTE0 | DIST--UTE | DIST--UTE | DIST--UTE | DIST--UTE
8830 | FLORE-UTE | FLOREUTE0 | FLORE-UTE | FLOREUTE0 | FLORE-UTE | FLOREUTE0 | FLORE-UTE | FLOREUTE0 | FLORE-UTE | FLOREUTE0 | FLORE-UTE | FLORE-UTE | FLORE-UTE | FLORE-UTE
8833 | MCR-IIUTE000 | MCRI2-UTE000 | MCR-IIUTE000 | MCRI2-UTE000 | MCR-IIUTE000 | MCRI2-UTE000 | MCR-IIUTE000 | MCRI2-UTE000 | MCR-IIUTE000 | MCRI2-UTE000 | MCR-IIUTE000 | MCR-IIUTE000 | MCR-IIUTE000 | MCR-IIUTE
8835 | MCRISTUTE | MCRI--UTE | MCRISTUTE | MCRI--UTE | MCRISTUTE | MCRI--UTE | MCRISTUTE | MCRI--UTE | MCRISTUTE | MCRI--UTE | MCRISTUTE | MCRISTUTE | MCRISTUTE | MCRISTUTE
8869 | PALMA-UTE | PALM--UTE | PALMA-UTE | PALM--UTE | PALMA-UTE | PALM--UTE | PALMA-UTE | PALM--UTE | PALMA-UTE | PALM--UTE | PALMA-UTE | PALMA-UTE | PALMA-UTE | PALMAUTE-
8870 | BALZ1-UTE001 | BALZ1UTE001 | BALZ1-UTE001 | BALZ1UTE001 | BALZ1-UTE001 | BALZ1UTE001 | BALZ1-UTE001 | BALZ1UTE001 | BALZ1-UTE001 | BALZ1UTE001 | BALZ1-UTE001 | BALZ1-UTE001 | BALZ1-UTE001 | BALIZ1UTE000
8871 | BALZ2-UTE | BALZ2UTE0 | BALZ2-UTE | BALZ2UTE0 | BALZ2-UTE | BALZ2UTE0 | BALZ2-UTE | BALZ2UTE0 | BALZ2-UTE | BALZ2UTE0 | BALZ2-UTE | BALZ2-UTE | BALZ2-UTE | BALZ2-UTE
8874 | JAGGA-UTE | JAGGAUTE0 | JAGGA-UTE | JAGGAUTE0 | JAGGA-UTE | JAGGAUTE0 | JAGGA-UTE | JAGGAUTE0 | JAGGA-UTE | JAGGAUTE0 | JAGGA-UTE | JAGGA-UTE | JAGGA-UTE | JAG.GAUTE | JAG.GAUTE001
8875 | JAGGB-UTE | JAGGBUTE0 | JAGGB-UTE | JAGGBUTE0 | JAGGB-UTE | JAGGBUTE0 | JAGGB-UTE | JAGGBUTE0 | JAGGB-UTE | JAGGBUTE0 | JAGGB-UTE | JAGGB-UTE | JAGGB-UTE | JAG.GBUTE | JAG.GBUTE001
8876 | JAG.V-UTE | JAGV-UTE0 | JAG.V-UTE | JAGV-UTE0 | JAG.V-UTE | JAGV-UTE0 | JAG.V-UTE | JAGV-UTE0 | JAG.V-UTE | JAGV-UTE0 | JAG.V-UTE | JAG.V-UTE | JAG.V-UTE | JAG.VAUTE | JAG.VAUTE001
9561 | ELDORABIO013 | ELDORABIO000 | ELDORABIO013 | ELDORABIO000 | ELDORABIO013 | ELDORABIO000 | ELDORABIO013 | ELDORABIO000 | ELDORABIO013 | ELDORABIO000 | ELDORABIO013 | ELDORABIO013 | ELDORABIO013 | ELDORABIO013
9682 | AMANDIBIO013 | AMANDIBIO001 | AMANDIBIO013 | AMANDIBIO001 | AMANDIBIO013 | AMANDIBIO001 | AMANDIBIO013 | AMANDIBIO001 | AMANDIBIO013 | AMANDIBIO001 | AMANDIBIO013 | AMANDIBIO013 | AMANDIBIO013 | AMANDIBIO013
10641 | SCARLO-UR500 | SCARLO-U001 | SCARLO-UR500 | SCARLO-U001 | SCARLO-UR500 | SCARLO-U001 | SCARLO-UR500 | SCARLO-U001 | SCARLO-UR500 | SCARLO-U001 | SCARLO-UR500 | SCARLO-UR500 | SCARLO-UR500 | SCARLO-UR500 | SCARLO-UR500
44322 | FONTE1UHE | FONTE2UHE | FONTE1UHE | FONTE2UHE | FONTE1UHE | FONTE2UHE | FONTE1UHE | FONTE2UHE | FONTE1UHE | FONTE2UHE | FONTE1UHE | FONTE1UHE | FONTE1UHE | FONTE1UHE
44323 | NPECA1UHE | NPECA2UHE | NPECA1UHE | NPECA2UHE | NPECA1UHE | NPECA2UHE | NPECA1UHE | NPECA2UHE | NPECA1UHE | NPECA2UHE | NPECA1UHE | NPECA1UHE | NPECA1UHE | NPECA1UHE
44327 | GNA2G-UTE | GNAII-TG0 | GNA2G-UTE | GNAII-TG0 | GNA2G-UTE | GNAII-TG0 | GNA2G-UTE | GNAII-TG0 | GNA2G-UTE | GNAII-TG0 | GNA2G-UTE | GNA2G-UTE | GNA2G-UTE | GNA2G-UTE
44410 | GNA2V-UTE | GNAII-TV0 | GNA2V-UTE | GNAII-TV0 | GNA2V-UTE | GNAII-TV0 | GNA2V-UTE | GNAII-TV0 | GNA2V-UTE | GNAII-TV0 | GNA2V-UTE | GNA2V-UTE | GNA2V-UTE | GNA2V-UTE
45161 | BGRA2-BIO000 | BGRA2-BIO000 | BGRA2-BIO001 | BGRA2-BIO001 | BGRA2-BIO000 | BGRA2-BIO000 | BGRA2-BIO000 | BGRA2-BIO001 | BGRA2-BIO001 | BGRA2-BIO000 | BGRA2-BIO000 | BGRA2-BIO000 | BGRA2-BIO000 | BGRA2-BIO013
45681 | ASOLO2-GO013 | ASOLO2-G000 | ASOLO2-GO013 | ASOLO2-G000 | ASOLO2-GO013 | ASOLO2-G000 | ASOLO2-GO013 | ASOLO2-G000 | ASOLO2-GO013 | ASOLO2-G000 | ASOLO2-GO013 | ASOLO2-GO013 | ASOLO2-GO013 | ASOLO2-GO013 | ASOLO2-GO013
45984 | VNA2BEXUT | VNA2BEUTE | VNA2BEXUT | VNA2BEUTE | VNA2BEXUT | VNA2BEUTE | VNA2BEXUT | VNA2BEUTE | VNA2BEXUT | VNA2BEUTE | VNA2BEXUT | VNA2BEXUT | VNA2BEXUT | VNA2BEXUT
46543 | JURUENPCH | JURUENUHE | JURUENPCH | JURUENUHE | JURUENPCH | JURUENUHE | JURUENPCH | JURUENUHE | JURUENPCH | JURUENUHE | JURUENPCH | JURUENPCH | JURUENPCH | JURUE-UHE
LEGENDA
Caso 1 | 01 ONS - MENSAL - FEVEREIRO 2026 - PESADA.PWF
Caso 2 | 01_MAXIMA_NOTURNA_FEV26.PWF
Caso 3 | 02 ONS - MENSAL - FEVEREIRO 2026 - MéDIA.PWF
Caso 4 | 02_MAXIMA_DIURNA_FEV26.PWF
Caso 5 | 03 ONS - MENSAL - FEVEREIRO 2026 - LEVE.PWF
Caso 6 | 03_MINIMA_NOTURNA_FEV26.PWF
Caso 7 | 04 ONS - MENSAL - FEVEREIRO 2026 - MíNIMA.PWF
Caso 8 | 04_MAXIMA_DIURNA_DE_SABADO_FEV26.PWF
Caso 9 | 05 ONS - MENSAL - FEVEREIRO 2026 - SáBADO DIA.PWF
Caso 10 | 05_MAXIMA_DIURNA_DE_DOMINGO_FEV26.PWF
Caso 11 | 06 ONS - MENSAL - FEVEREIRO 2026 - SáBADO NOITE.PWF
Caso 12 | 07 ONS - MENSAL - FEVEREIRO 2026 - DOMINGO DIA.PWF
Caso 13 | 08 ONS - MENSAL - FEVEREIRO 2026 - DOMINGO NOITE.PWF

## Nomes Sisbar X Casos
BARRAMENTOS COM NOMES DIFERENTES ENTRE OS CASOS E O SISBAR | [5 empty] | 3 | 6 | 7 | 8
CASOS |  |  | SISBAR |  |  | SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE NOME
No. | Nome Caso | Área | Nome Sisbar | Agente | SIGER | Nome | Quem? | Data | Motivo | Resposta PL:
31 | SCRU31UT3 | 254 | SCRU13UTE | FURNAS
47 | VITOR1SIN | 302 | VITORISIN | FURNAS
781 | IPORA--GO138 | 515 | IPORA-PCH138 | EQUATORIAL GO | IPORA-PCH138
1549 | NPONT1-MG138 | 358 | NPONT-TAP138 | CEMIG D | NPONT-TAP138
1577 | CPARA2-MG138 | 358 | CPARAN-MG138 | CEMIG D | CPARAN-MG138
1585 | IBIR-GUTE | 354 | IBIRG-UTE | OUTROS | IBIR-GUTE001 | IBIRG-UTE000 | Rodrigo Pavanello Bataglioli | 2024-10-01
1586 | IBIRITUTE | 354 | IBIRT-UTE | OUTROS | IBIRITUTE001 | IBIRT-UTE000 | Rodrigo Pavanello Bataglioli | 2024-10-01
2313 | CTRALE-SP138 | 215 | CUTRA-BIO138 | CPFL PAULISTA
2948 | IACIA--GO069 | 564 | IACIA--DF069 | EQUATORIAL GO | IACIA--DF069
3949 | P.TOLE-SP069 | 206 | PETOL2-SP138 | ELEKTRO |  | PETOL2-SP138 | Gustavo Faria<gustavo.faria@neoenergia.com> | 2025-09-25 | adequação de nome
4445 | RONDOP-MT138 | 479 | RONDON-MT138 | ENERGISA MT | RONDOP-MT138 | RONDON-MT138 | Rebecca Laginestra Sinder <rebecca.sinder@ons.org.br> | 2025-10-14 | MT - Unificação da área MT - região Parecis
5205 | GNNT1-SIN001 | 722 | GNNT1-SIN000 | CHESF
5805 | ASSUV-UFV033 | 743 | ASSUV-UFV030 | OUTROS
6104 | PROSP-UTE | 712 | CMQ015UTE | OUTROS
7668 | CRZ-1Y-RJ069 | 259 | CRZ-Y1--RJ69 | ENEL RJ
7669 | CRZ-2Y-RJ069 | 259 | CRZ-Y2--RJ69 | ENEL RJ
8004 | ALUMAR - | 862 | ALU_BIUHE | ALUMAR
8812 | NPARA-UTE000 | 903 | NPARAIUTE | RORAIMA ENERGIA-N
8865 | BONFI-UTE001 | 903 | BONFIMUTE | RORAIMA ENERGIA-N
8866 | CANTA-UTE001 | 903 | CANTA-UTE | RORAIMA ENERGIA-N
8867 | MCSU1-UTE | 903 | MC.SU1UTE | RORAIMA ENERGIA-N
8868 | MCSU2-UTE | 903 | MC.SU2UTE | RORAIMA ENERGIA-N
8872 | P.RAI-UTE001 | 903 | P.RAINUTE | RORAIMA ENERGIA-N
8873 | STALU-UTE001 | 903 | STA.LUUTE | RORAIMA ENERGIA-N
9025 | UTLORM-ES138 | 306 | LINHA--ES138 | OUTROS | UTLORM-ES138 | LINHA--ES138 | Ana Marina | 2025-01-07
9026 | LORM--UTE | 306 | LINH--UTE | OUTROS
9115 | IPAU-UTE000 | 210 | IPAUS-BIO013 | CPFL SANTA CRUZ
9452 | QUIRI-UTE001 | 520 | QUI-G2-GO013 | UTE QUIRINOPOLIS |  | QUI-G2-GO013 | Simone Bezerra Chaves Garcia <simone.chaves@ons.org.br> | 2025-08-12 | adequação de nome
9453 | BVISTAUTE000 | 520 | UTEBVI-GO013 | UTE BOA VISTA |  | UTEBVI-GO013 | Simone Bezerra Chaves Garcia <simone.chaves@ons.org.br> | 2025-08-12 | adequação de nome
10322 | MRO--3SIN | 1 | MRO2-3SIN | OUTROS
10363 | PUMAIIUTE | 105 | PUMA2-UTE | KLABIN CELULOSE |  | PUMA2-UTE | TEAMS Larah e André 04/12/24: | 2024-12-04
13901 | VCP-1Y-MS138 | 209 | VCPMS-1Y-000 | ELEKTRO
17642 | ITV-1Y-SP138 | 211 | ITV_Y1-SP138 | CTEEP
23901 | VCP-2Y-MS138 | 209 | VCPMS-2Y-000 | ELEKTRO
23940 | PAA_2Y-SP138 | 206 | PAA_Y2-SP138 | CTEEP
24145 | UFN-2Y-MS138 | 209 | UFN-2Y-SP138 | ELEKTRO
27625 | LEM2Y2-SP138 | 208 | LE2-2Y-SP138 | CTEEP
27639 | FRC-2Y-SP138 | 209 | FRC_2Y-SP138 | CTEEP
27642 | ITV-2Y-SP138 | 211 | ITV_Y2-SP138 | CTEEP
40612 | IACIA--GO000 | 564 | IACIA-PCH000 | OUTROS | IACIA-PCH000
40613 | IACIA--GO013 | 564 | IACIA-PCH013 | OUTROS | IACIA-PCH013
40725 | SCRUZ--MG138 | 358 | SSUINO-MG138 | CEMIG D | SSUINO-MG138
40726 | SSUINO-MG138 | 358 | SCRUZ -MG138 | CEMIG D | SCRUZ -MG138
44448 | SORRI1-MT013 | 472 | SORR-A-MT013 | ENERGISA MT | SORR-A-MT013
44449 | SORRI2-MT013 | 472 | SORR-B-MT013 | ENERGISA MT | SORR-B-MT013
45274 | BGRAL-BIO000 | 208 | BGRAL-BIO013 | OUTROS
45384 | VIC-1Y-ES069 | 305 | VIC-1Y-ES138 | EDP ES | VIC-1Y-ES069 | VIC-1Y-ES138 | Ana Marina | 2025-01-07
45485 | URUCU-UFV034 | 356 | URC2A5UFV392 | CEMIG D | URUCU-UFV034 | URC2A5UFV392 | Thiago Lopes da Silva Barros <thiago.lopes@ons.org.br> | 2025-08-19 | adequação de nome
45548 | S.PALM-PB500 | 741 | SPALME-PB500 | OUTROS | S.PALM-PB500 | SPALME-PB500 | Felipe Diógenes de Mendonça | 2024-03-12
45549 | SPALB1-PB034 | 741 | SPALME-PB034 | OUTROS | SPALB1-PB034 | SPALME-PB034 | Felipe Diógenes de Mendonça | 2024-03-12
46474 | IPE.SL-SP088 | 211 | YPE.SL-SP088 | CPFL PIRATININGA |  | YPE.SL-SP088 | Carine Flavia dos Reis<CFlaviadosReis@cpfl.com.br> | 2025-09-25 | adequação de nome
46475 | IPESY1-SP088 | 211 | YPESY1-SP088 | CPFL PIRATININGA |  | YPESY1-SP088 | Carine Flavia dos Reis<CFlaviadosReis@cpfl.com.br> | 2025-09-25 | adequação de nome
46476 | IPESY2-SP088 | 211 | YPESY2-SP088 | CPFL PIRATININGA |  | YPESY2-SP088 | Carine Flavia dos Reis<CFlaviadosReis@cpfl.com.br> | 2025-09-25 | adequação de nome
46601 | CAMAMYUTE000 | 722 | CMURIIUTE321 | OUTROS | CAMAMYUTE000 | CMURIIUTE321 | Luiz Frederico Borg | 2024-09-12
46603 | UTEPCDUTE000 | 722 | PECMIIUTE321 | OUTROS | UTEPCDUTE000 | PECMIIUTE321 | Luiz Frederico Borg | 2024-09-12
46637 | MID-D1-MG000 | 351 | DRACO1-MG000 | OUTROS | MID-D1-MG000 | DRACO1-MG000 | Rafael Rodrigues Vianna <rafael.vianna@ons.org.br> | 2025-09-25 | Modificação de nomenclatura
46638 | MID-D2-MG000 | 351 | DRACO2-MG000 | OUTROS | MID-D2-MG000 | DRACO2-MG000 | Rafael Rodrigues Vianna <rafael.vianna@ons.org.br> | 2025-09-25 | Modificação de nomenclatura
46639 | DRAC1A-MG034 | 351 | DRAC1X-MG034 | OUTROS | DRAC1A-MG034 | DRAC1X-MG034 | Rafael Rodrigues Vianna <rafael.vianna@ons.org.br> | 2025-09-25 | Modificação de nomenclatura
46640 | DRAC1B-MG034 | 351 | DRAC1Y-MG034 | OUTROS | DRAC1B-MG034 | DRAC1Y-MG034 | Rafael Rodrigues Vianna <rafael.vianna@ons.org.br> | 2025-09-25 | Modificação de nomenclatura
46641 | DRAC2A-MG034 | 351 | DRAC2X-MG034 | OUTROS | DRAC2A-MG034 | DRAC2X-MG034 | Rafael Rodrigues Vianna <rafael.vianna@ons.org.br> | 2025-09-25 | Modificação de nomenclatura
46642 | DRAC2B-MG034 | 351 | DRAC2Y-MG034 | OUTROS | DRAC2B-MG034 | DRAC2Y-MG034 | Rafael Rodrigues Vianna <rafael.vianna@ons.org.br> | 2025-09-25 | Modificação de nomenclatura
46810 | SlA_B3UFV048 | 701 | SLA_B3UFV048 | OUTROS | SLA_B3UFV048 | SLA_B3UFV048 | Claudia Alves Lins <calves@ons.org.br> | 2025-08-20 | adequação de nome
47072 | ITA-G3-RJ069 | 259 | ITR-G3-RJ069 | ENEL RJ
47106 | RON-G3-MT138 | 477 | RONG3H-MT138 | ENERGISA MT | RON-G3-MT138 | RONG3H-MT138 | Marielly Quevedo de Oliveira <marielly.quevedo@ons.org.br> | 2025-10-15 | Modificação de nomenclatura
47108 | ARI-G3-MT034 | 476 | ARIG3H-MT034 | ENERGISA MT | ARI-G3-MT034 | ARIG3H-MT034 | Marielly Quevedo de Oliveira <marielly.quevedo@ons.org.br> | 2025-10-15 | Modificação de nomenclatura
47110 | PRI-G3-MT138 | 477 | PRIG3H-MT138 | ENERGISA MT | PRI-G3-MT138 | PRIG3H-MT138 | Marielly Quevedo de Oliveira <marielly.quevedo@ons.org.br> | 2025-10-15 | Modificação de nomenclatura
47120 | NMU-G3-MT069 | 477 | NMUG3H-MT069 | ENERGISA MT | NMU-G3-MT069 | NMUG3H-MT069 | Marielly Quevedo de Oliveira <marielly.quevedo@ons.org.br> | 2025-10-15 | Modificação de nomenclatura
47147 | IAC-G3-GO069 | 564 | IAC-G3-DF069 | EQUATORIAL GO | IAC-G3-DF069
47175 | JAB-F3-PE069 | 723 | JAB-G3-PE069 | NEOENERGIA PE | JAB-G3-PE069
47480 | SB6e7-UFV102 | 701 | SB6E7-UFV102 | OUTROS | SB6E7-UFV102
47510 | SB1e2-UFV047 | 702 | SB1E2-UFV047 | OUTROS | SB1E2-UFV047
47812 | SJC-G3-SP138 | 215 | CUT-G3-MS138 | CPFL PAULISTA
48001 | C.M-G3-MT138 | 477 | C.MG3H-MT138 | ENERGISA MT | C.M-G3-MT138 | C.MG3H-MT138 | Marielly Quevedo de Oliveira <marielly.quevedo@ons.org.br> | 2025-10-15 | Modificação de nomenclatura
48012 | DAR-G3-MT034 | 476 | DARG3H-MT034 | ENERGISA MT | DAR-G3-MT034 | DARG3H-MT034 | Marielly Quevedo de Oliveira <marielly.quevedo@ons.org.br> | 2025-10-15 | Modificação de nomenclatura
48013 | MAT-G3-MT138 | 473 | MATG3H-MT138 | ENERGISA MT | MAT-G3-MT138 | MATG3H-MT138 | Marielly Quevedo de Oliveira <marielly.quevedo@ons.org.br> | 2025-10-15 | Modificação de nomenclatura
48015 | SOR1G3-MT069 | 474 | SORG3H-MT069 | ENERGISA MT | SOR1G3-MT069 | SORG3H-MT069 | Marielly Quevedo de Oliveira <marielly.quevedo@ons.org.br> | 2025-10-15 | Modificação de nomenclatura
48029 | JACAR2-SP066 | 210 | JACAR2-SP069 | OUTROS
48031 | JAC2-2-SP066 | 210 | JAC2-2-SP069 | OUTROS
48141 | CDR-F3-PB069 | 743 | CGD-F3-PB069 | ENERGISA PB
48356 | RONTG3-MT138 | 477 | RONG3T-MT138 | ENERGISA MT |  | RONG3T-MT138 | Marielly Quevedo de Oliveira <marielly.quevedo@ons.org.br> | 2025-10-15 | Modificação de nomenclatura
48357 | ARITG3-MT034 | 476 | ARIG3T-MT034 | ENERGISA MT |  | ARIG3T-MT034 | Marielly Quevedo de Oliveira <marielly.quevedo@ons.org.br> | 2025-10-15 | Modificação de nomenclatura
48358 | PRITG3-MT138 | 477 | PRIG3T-MT138 | ENERGISA MT |  | PRIG3T-MT138 | Marielly Quevedo de Oliveira <marielly.quevedo@ons.org.br> | 2025-10-15 | Modificação de nomenclatura
48359 | NMUTG3-MT069 | 477 | NMUG3T-MT069 | ENERGISA MT |  | NMUG3T-MT069 | Marielly Quevedo de Oliveira <marielly.quevedo@ons.org.br> | 2025-10-15 | Modificação de nomenclatura
48361 | DARTG3-MT034 | 476 | DARG3T-MT034 | ENERGISA MT |  | DARG3T-MT034 | Marielly Quevedo de Oliveira <marielly.quevedo@ons.org.br> | 2025-10-15 | Modificação de nomenclatura
48363 | SORTG3-MT069 | 474 | SORG3T-MT069 | ENERGISA MT |  | SORG3T-MT069 | Marielly Quevedo de Oliveira <marielly.quevedo@ons.org.br> | 2025-10-15 | Modificação de nomenclatura
48420 | D#CAM2-MG138 | 359 | D#CAMP-MG138 | CEMIG D
48504 | ATA-F3-MG138 | 354 | CON-F3-MG138 | CEMIG D |  | CON-F3-MG138 | Luis Carlos simões | 2025-12-05 | Correção do nome
48542 | FCUMAU-AP069 | 822 | FCU-AP-069 | CEA
48662 | MMAM--AM069 | 808 | MMAM---AM069 | AMAZONAS ENERGIA

## Futuras Ligadas
BARRAMENTOS PRESENTES E LIGADOS NOS CASOS, PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO) | [16 empty] | email Igor Wagner Wilk 12/08 e 16/09
CASOS | [6 empty] | SISBAR | [9 empty] | email Blenda PLC 19/08
No. | Nome | Área | L/D | A/D | Ativa | Desativa | Nome | Agente | Ativa | Desativa | A/D | Tipo | GND | MMGD | Resposta PL
7647 | R.ROCH-SP138 | 208 | L | 0 | 2026-02-01 |  | R.ROCH-SP138 | ELEKTRO | 2026-05-01 |  | A | CC | C |  | pode desligar |  | PEC: NÃO FOI DESLIGADA
9385 | ATLANT-PR138 | 103 | L | 0 | 2026-02-01 |  | ATLANT-PR138 | COPEL D | 2026-04-01 |  | A | CC | A | S
9412 | BANDE--PR138 | 103 | L | 0 | 2026-02-01 |  | BANDE--PR138 | COPEL D | 2026-04-01 |  | A | CC | A | S
9841 | PINHA2-SC138 | 53 | L | 0 | 2026-02-01 |  | PINHA2-SC138 | CELESC | 2026-11-01 |  | A | CC | A |  | Setor 138 kV da SE Pinhalzinho 2. Em operação.
10264 | ELDO-B-RS023 | 3 | L | 0 | 2026-02-01 |  | ELDO-B-RS023 | CEEE D | 2026-05-01 |  | A | CC | A | S | Equipamento entregue a operação em set25.
10803 | PN2-G3-SC138 | 53 | L | 0 | 2026-02-01 |  | PN2-G3-SC138 | CELESC | 2026-11-01 |  | A | CC | G |  | 2024-10-01
10931 | DOM-F3-MS138 | 403 | L | 0 | 2026-02-01 |  | DOM-F3-MS138 | ENERGISA MS | 2026-05-01 |  | A | CC | G
44763 | FEIJO1SIN001 | 431 | L | 0 | 2026-02-01 |  | FEIJO1SIN001 | OUTROS | 2026-11-01 |  | A | --
44773 | AVMT10-SP000 | 202 | L | 0 | 2026-02-01 |  | AVMT10-SP000 | OUTROS | 2026-11-01 |  | A | --
44774 | AVMT10-SP013 | 202 | L | 0 | 2026-02-01 |  | AVMT10-SP013 | OUTROS | 2026-11-01 |  | A | --
45259 | MATA.M-RR013 | 903 | L | 0 | 2026-02-01 |  | MATA.M-RR013 | RORAIMA ENERGIA-N | 2026-11-01 |  | A | CC | A | S | PLN: Barra ligada, mas sem carga conectada
45262 | CANTA--RR013 | 903 | L | 0 | 2026-02-01 |  | CANTA--RR013 | RORAIMA ENERGIA-N | 2026-11-01 |  | A | CC | A | S | PLN: Barra ligada, mas sem carga conectada
45519 | REC-8--SP138 | 207 | L | 0 | 2026-02-01 |  | REC-8--SP138 | ENEL SP | 2026-04-01 |  | A | CC | C
45522 | ICONRE-SP138 | 207 | L | 0 | 2026-02-01 |  | ICONRE-SP138 | ENEL SP | 2026-04-01 |  | A | CC | C |  | pode desligar |  | PEC: NÃO FOI DESLIGADA
47273 | SOB-G3-MG138 | 355 | L | 0 | 2026-02-01 |  | SOB-G3-MG138 | CEMIG D | 2027-05-01 |  | A | CC | G | N | PLC: Barra representada na BASE_DIST_MG_MANTIQUEIRA_E_PADRE_FIALHO_JAN25, deve ser mantida no caso do mensal de fevereiro/2026.
47274 | RPA-G3-MG138 | 358 | L | 0 | 2026-02-01 |  | RPA-G3-MG138 | CEMIG D | 2026-05-01 |  | A | CC | G | N | PLC: Barra representada na BASE_DIST_MG_TRIANGULO_JUN24, deve ser mantida no caso do mensal de fevereiro/2026.
47275 | DIA-G3-MG138 | 356 | L | 0 | 2026-02-01 |  | DIA-G3-MG138 | CEMIG D | 2029-05-01 |  | A | CC | G | N | PLC: Barra representada na BASE_DIST_MG_NORTE_JAN25, deve ser mantida no caso do mensal de fevereiro/2026.
47323 | EMA-F3-PI069 | 773 | L | 0 | 2026-02-01 |  | EMA-F3-PI069 | EQUATORIAL PI | 2030-11-01 |  | A | CC | G | N | Barra futura, será removida do caso. |  | PEC: NÃO FOI Removida
47342 | IVA-G3-PR138 | 103 | L | 0 | 2026-02-01 |  | IVA-G3-PR138 | COPEL D | 2027-05-01 |  | A | CC | G | N | 2024-06-23 | Barra representação G3. Será mantida nos casos | PEC: email Copel e Carla 21/08: 01/05/2027
47584 | COL-G3-PR138 | 103 | L | 0 | 2026-02-01 |  | COL-G3-PR138 | COPEL D | 2027-05-01 |  | A | CC | G | N | 2024-08-01 | Barra representação G3. Será mantida nos casos | PEC: email Copel e Carla 21/08: 01/05/2027
48440 | URUCU1-MG138 | 356 | L | 0 | 2026-02-01 |  | URUCU1-MG138 | CEMIG D | 2026-05-01 |  | A | CC | A | S

## Futuras Desligadas
BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS (MAS DESLIGADOS), PORÉM COM DATA FUTURA NO SISBAR (APÓS O FIM DO HORIZONTE DO ESTUDO)
CASOS | [6 empty] | SISBAR
No. | Nome | Área | L/D | A/D | Ativa | Desativa | Nome | Agente | Ativa | Desativa | A/D | Tipo | GND | MMGD | Resposta PL
3424 | AGUAZU-SP088 | 207 | D | 0 | 2026-02-01 |  | AGUAZU-SP088 | EDP SP | 2026-05-01 |  | A | CC | C
7823 | CAPEL3-MG500 | 351 | D | 0 | 2026-02-01 |  | CAPEL3-MG500 | OUTROS | 2027-11-01 |  | A | -- |  |  | PLC: Obra futura com previsão para 22/01/2026.
7824 | MCLAR6-MG013 | 356 | D | 0 | 2026-02-01 |  | MCLAR6-MG013 | OUTROS | 2026-10-01 |  | A | --
7825 | MCLAR6-MG000 | 356 | D | 0 | 2026-02-01 |  | MCLAR6-MG000 | OUTROS | 2026-10-01 |  | A | --
7850 | AR2AT5-SP000 | 202 | D | 0 | 2026-02-01 |  | AR2AT5-SP000 | OUTROS | 2026-05-01 |  | A | --
7851 | AR2AT5-SP013 | 202 | D | 0 | 2026-02-01 |  | AR2AT5-SP013 | OUTROS | 2026-05-01 |  | A | --
10683 | SPAL---PR138 | 103 | D | 0 | 2026-02-01 |  | SPAL---PR138 | COPEL D | 2026-06-01 |  | A | CC | C |  | Obra futura. Será ligada quando a SE for energizada. Previsão atual: 01/06/2026
10807 | ENVASE-PR138 | 103 | D | 0 | 2026-02-01 |  | ENVASE-PR138 | COPEL D | 2026-11-01 |  | A | CC | C |  | Obra futura. Será ligada quando a SE for energizada. Previsão atual: 01/11/2026
10808 | FRISIA-PR138 | 103 | D | 0 | 2026-02-01 |  | FRISIA-PR138 | COPEL D | 2026-06-01 |  | A | CC | C |  | Obra futura. Será ligada quando a SE for energizada. Previsão atual: 01/06/2026
44636 | ACAILA-MA230 | 862 | D | 0 | 2026-02-01 |  | ACAILA-MA230 | OUTROS | 2028-05-01 |  | A | --
44637 | ACAILA-MA069 | 864 | D | 0 | 2026-02-01 |  | ACAILA-MA069 | EQUATORIAL MA-N | 2026-05-01 |  | A | CC | C
44638 | D.ELI2-PA230 | 844 | D | 0 | 2026-02-01 |  | D.ELI2-PA230 | OUTROS | 2026-05-01 |  | A | --
44639 | D.ELI2-PA069 | 847 | D | 0 | 2026-02-01 |  | D.ELI2-PA069 | EQUATORIAL PA-N | 2026-05-01 |  | A | CC | A | S
44640 | S.LUZ3-MA500 | 861 | D | 0 | 2026-02-01 |  | S.LUZ3-MA500 | OUTROS | 2026-05-01 |  | A | --
44641 | S.LUZ3-MA230 | 862 | D | 0 | 2026-02-01 |  | S.LUZ3-MA230 | OUTROS | 2026-05-01 |  | A | --
44642 | S.LUZ3-MA138 | 864 | D | 0 | 2026-02-01 |  | S.LUZ3-MA138 | EQUATORIAL MA-N | 2026-05-01 |  | A | CC | C
44769 | AGAZT3-SP000 | 207 | D | 0 | 2026-02-01 |  | AGAZT3-SP000 | OUTROS | 2026-05-01 |  | A | --
44770 | AGAZT3-SP013 | 207 | D | 0 | 2026-02-01 |  | AGAZT3-SP013 | OUTROS | 2026-05-01 |  | A | --
44771 | AGAZT4-SP000 | 207 | D | 0 | 2026-02-01 |  | AGAZT4-SP000 | OUTROS | 2026-05-01 |  | A | --
44772 | AGAZT4-SP013 | 207 | D | 0 | 2026-02-01 |  | AGAZT4-SP013 | OUTROS | 2026-05-01 |  | A | --
44819 | ENCRUZSIN001 | 862 | D | 0 | 2026-02-01 |  | ENCRUZSIN001 | OUTROS | 2028-05-01 |  | A | --
45989 | LINS---PI500 | 771 | D | 0 | 2026-02-01 |  | LINS---PI500 | OUTROS | 2029-05-01 |  | A | --
45990 | CLINS--PI500 | 771 | D | 0 | 2026-02-01 |  | CLINS--PI500 | OUTROS | 2029-05-01 |  | A | --
45991 | CLINS--PI034 | 771 | D | 0 | 2026-02-01 |  | CLINS--PI034 | OUTROS | 2029-05-01 |  | A | --
45992 | CLINS-UFV360 | 771 | D | 0 | 2026-02-01 |  | CLINS-UFV360 | OUTROS | 2029-05-01 |  | A | --
47961 | TECNOR-PA230 | 848 | D | 0 | 2026-02-01 |  | TECNOR-PA230 | TECNORED | 2026-05-01 |  | A | CC | C
48579 | SLZ3T2-MA000 | 862 | D | 0 | 2026-02-01 |  | SLZ3T2-MA000 | OUTROS | 2026-02-01 |  | A | --
48764 | EZOUT1-SP000 | 205 | D | 0 | 2026-02-01 |  | EZOUT1-SP000 | OUTROS | 2026-02-01 |  | A | --
48765 | EZOUTI-SP013 | 205 | D | 0 | 2026-02-01 |  | EZOUTI-SP013 | OUTROS | 2026-02-01 |  | A | --

## Desativadas
BARRAMENTOS PRESENTES NOS CASOS, PORÉM DESATIVADOS NO SISBAR
CASOS | [6 empty] | SISBAR
No. | Nome | Área | L/D | A/D | Ativa | Desativa | Nome | Agente | Ativa | Desativa | A/D | Tipo | GND | MMGD | Resposta PL
1038 | CAPIVA-RS138 | 3 | L | 0 | 2026-02-01 |  | CAPIVA-RS138 | CEEE D | 2029-05-01 | 2025-09-01 | D | CC | A | S | Setor 138 kV da SE CAPIVARI DO SUL 525/230/138 KV. Em operação desde 2023.
2178 | ZILLO--SP138 | 211 | L | 0 | 2026-02-01 |  | ZILLO--SP138 | CPFL PAULISTA | 2000-01-01 | 2025-05-31 | D | --
2662 | BELGLA-ES138 | 304 | L | 0 | 2026-02-01 |  | BELGLA-ES138 | EDP ES | 2000-01-01 | 2025-12-31 | D | CC | C |  | PLC: Barra inclusa na rede de distribuição do ES dede 01/01/2025 (BASE_DIST_ES_JAN25)
5687 | CPDNH2-MA069 | 864 | L | 0 | 2026-02-01 |  | CPDNH2-MA069 | EQUATORIAL MA-N | 2020-01-01 | 2025-01-31 | D | CC | A | S
5735 | OLD----BA013 | 713 | L | 0 | 2026-02-01 |  | OLD----BA013 | COELBA | 2000-01-01 | 2025-08-30 | D | -- |  | S
6365 | BARREI-BA138 | 703 | L | 0 | 2026-02-01 |  | BARREI-BA138 | COELBA | 2000-01-01 | 2025-12-31 | D | -- |  | S
7171 | GEROUR-MG138 | 355 | L | 0 | 2026-02-01 |  | GEROUR-MG138 | CEMIG D | 2019-01-01 | 2025-04-30 | D | --
8026 | CGD.BO-PB069 | 743 | L | 0 | 2026-02-01 |  | CGD.BO-PB069 | ENERGISA PB | 2018-12-01 | 2025-08-31 | D | CC | A | S
8274 | SANTAN-AP138 | 822 | L | 0 | 2026-02-01 |  | SANTAN-AP138 | CEA | 2011-12-01 | 2025-10-31 | D | CC | A | S
8522 | MANAU1-AM069 | 804 | L | 0 | 2026-02-01 |  | MANAU1-AM069 | AMAZONAS ENERGIA | 2011-12-01 | 2024-08-31 | D | --
9300 | PALE6B-RS013 | 3 | L | 0 | 2026-02-01 |  | PALE6B-RS013 | CEEE D | 2009-07-01 | 2026-01-01 | D | CC | A | S
9974 | BRANOR-SC069 | 53 | L | 0 | 2026-02-01 |  | BRANOR-SC069 | CELESC | 2017-12-01 | 2025-11-30 | D | CC | C
46980 | CIA-G3-PR138 | 103 | L | 0 | 2026-02-01 |  | CIA-G3-PR138 | COPEL D | 2024-07-01 | 2025-05-31 | D | CC | G | N
47076 | CRZ-G3-RJ069 | 259 | L | 0 | 2026-02-01 |  | CRZ-G3-RJ069 | ENEL RJ | 2024-07-01 | 2025-12-31 | D | CC | G | N
47281 | BAR-G3-SP138 | 215 | L | 0 | 2026-02-01 |  | BAR-G3-SP138 | CPFL PAULISTA | 2024-07-01 | 2024-07-31 | D | CC | G | N
47282 | AMP-G3-SP138 | 215 | L | 0 | 2026-02-01 |  | AMP-G3-SP138 | CPFL PAULISTA | 2024-07-01 | 2024-05-31 | D | CC | G | N
47289 | MIM-G3-ES069 | 305 | D | 0 | 2026-02-01 |  | MIM-G3-ES069 | EDP ES | 2024-07-01 | 2024-10-31 | D | CC | G | N | PLC: A barra deverá ficar desligada devido a possibilidade de entrada de geração no futuro
47734 | B.G-G3-GO138 | 211 | D | 0 | 2026-02-01 |  | B.G-G3-GO138 | CPFL PAULISTA | 2025-01-01 | 2025-05-31 | D | --

## Ativas Desligadas 01
BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (COM CARGA E/OU GERAÇÃO)
CASOS | [6 empty] | SISBAR
No. | Nome | Área | L/D | A/D | Ativa | Desativa | Nome | Agente | Ativa | Desativa | A/D | Tipo | GND | MMGD | Resposta PL
440 | M.REAA-SP020 | 212 | D | 0 | 2026-02-01 |  | M.REAA-SP020 | ENEL SP | 2020-10-01 |  | A | CC | C
1312 | ESTEIO-RS069 | 3 | D | 0 | 2026-02-01 |  | ESTEIO-RS069 | RGE | 2000-01-01 |  | A | CC | A | S | Indisponível até o momento. Será solicitada uma previsão de retorno à CPFL
8320 | CRATO2-CE069 | 763 | D | 0 | 2026-02-01 |  | CRATO2-CE069 | ENEL CE | 2024-11-01 |  | A | CC | A | S | PLN: Empreendimento ainda não entrou em operação
8323 | TA.PMG-PA230 | 848 | D | 0 | 2026-02-01 |  | TA.PMG-PA230 | PARAGOMINAS | 2023-08-01 |  | A | CC | C |  | PLN: Consumidor ainda não entrou em operação
8348 | DIA.BA-TO138 | 883 | D | 0 | 2026-02-01 |  | DIA.BA-TO138 | COELBA | 2023-05-01 |  | A | CC | C |  | PLN: Consumidor ainda não entrou em operação
10376 | FRIMED-PR138 | 103 | D | 0 | 2026-02-01 |  | FRIMED-PR138 | COPEL D | 2025-12-01 |  | A | CC | C |  | Empreendimento não energizado. Será solicitada uma previsão para a Copel-D
10728 | COPRE3-RS023 | 3 | D | 0 | 2026-02-01 |  | COPRE3-RS023 | COPREL | 2024-11-01 |  | A | CC | A | S | PLS: Acesso não confirmado pela COPREL
10730 | CERACA-SC138 | 53 | D | 0 | 2026-02-01 |  | CERACA-SC138 | CERAÇA | 2026-01-01 |  | A | CC | A | S | Empreendimento não energizado. Previsão atual: 31/01/2026
10734 | CERGRA-SC013 | 53 | D | 0 | 2026-02-01 |  | CERGRA-SC013 | CERGRAL | 2026-01-01 |  | A | CC | A | S | Empreendimento não energizado. Previsão atual: 31/01/2026
10735 | COPZEM-SC013 | 53 | D | 0 | 2026-02-01 |  | COPZEM-SC013 | COOPERZEM | 2026-01-01 |  | A | CC | A | S | Empreendimento não energizado. Previsão atual: 31/01/2026
10801 | COP-G3-SC013 | 53 | D | 0 | 2026-02-01 |  | COP-G3-SC013 | COOPERZEM | 2026-01-01 |  | A | CC | G |  | Empreendimento não energizado. Previsão atual: 31/01/2026
41920 | M.REAB-SP020 | 212 | D | 0 | 2026-02-01 |  | M.REAB-SP020 | ENEL SP | 2020-10-01 |  | A | CC | C
46183 | PI.NIM-PI230 | 772 | D | 0 | 2026-02-01 |  | PI.NIM-PI230 | PIAUI NIQUEL METAIS | 2025-05-01 |  | A | CC | C |  | Consumidor livre ainda não entrou em operação. Agente sinalizou interesse em postergar a conexão, porém sem previsão até o momento. Mantém-se a data do CUST de abril de 2025.
48229 | DCBARB-BA034 | 701 | D | 0 | 2026-02-01 |  | DCBARB-BA034 | BARBATIMAO DATA CENTER | 2025-08-01 |  | A | CC | C |  | PLN: Consumidor ainda não entrou em operação
48230 | DCIBMA-BA034 | 701 | D | 0 | 2026-02-01 |  | DCIBMA-BA034 | IMBURANA DATA CENTER | 2025-08-01 |  | A | CC | C |  | PLN: Consumidor ainda não entrou em operação
48233 | DCSSAL-BA034 | 702 | D | 0 | 2026-02-01 |  | DCSSAL-BA034 | SAO SALVADOR DATA CENTER | 2025-09-01 |  | A | CC | C |  | PLN: Consumidor ainda não entrou em operação

## Ativas Desligadas 02
BARRAMENTOS PRESENTES E DESLIGADOS NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
CASOS | [6 empty] | SISBAR
No. | Nome | Área | L/D | A/D | Ativa | Desativa | Nome | Agente | Ativa | Desativa | A/D | Tipo | GND | MMGD | Resposta PL
211 | CAMPO2-RJ000 | 252 | D | 0 | 2026-02-01 |  | CAMPO2-RJ000 | FURNAS | 2000-01-01 |  | A | --
212 | CAMPO2-RJ013 | 252 | D | 0 | 2026-02-01 |  | CAMPO2-RJ013 | FURNAS | 2000-01-01 |  | A | --
1162 | JACUI-UHE | 3 | D | 0 | 2026-02-01 |  | JACUI-UHE | CEEE D | 2000-01-01 |  | A | -- |  |  | PLS: Indisponibilidade de longa duração
1181 | VENAIRSIN | 2 | D | 0 | 2026-02-01 |  | VENAIRSIN | CEEE D | 2000-01-01 |  | A | -- |  |  | PLS: Indisponível à operação desde 02/04/2014. Agente aguardando autorização para descomissionamento / desativação
1499 | VALAD4-MG000 | 353 | D | 0 | 2026-02-01 |  | VALAD4-MG000 | CEMIG D | 2008-05-01 |  | A | -- |  |  | PLC: Barra desligada devido SGI 037.842-25. Previsão de retorno para 30/06/2026.
1619 | R.SAUD-RJ138 | 255 | D | 0 | 2026-02-01 |  | R.SAUD-RJ138 | LIGHT | 2000-01-01 |  | A | -- |  |  | PLC: Barras que operam normalmente desligadas
2481 | FIGUEIUTE | 103 | D | 0 | 2026-02-01 |  | FIGUEIUTE | COPEL D | 2000-01-01 |  | A | -- |  |  | Representação adotada devido informação de que a usina encontra-se atualmente hibernada e fisicamente desconectada do SIN, não possuindo CUSD contratado nem concesão vigente
3229 | FJBTR--RJ138 | 255 | D | 0 | 2026-02-01 |  | FJBTR--RJ138 | LIGHT | 2018-01-01 |  | A | -- |  |  | PLC: Barras que operam normalmente desligadas
3438 | CLOUHQ-SP440 | 203 | D | 0 | 2026-02-01 |  | CLOUHQ-SP440 | PAHLAVAN | 2024-09-01 |  | A | --
3439 | PAHL-1-SP034 | 203 | D | 0 | 2026-02-01 |  | PAHL-1-SP034 | PAHLAVAN | 2025-01-01 |  | A | --
4498 | BPEIX3-MT013 | 472 | D | 0 | 2026-02-01 |  | BPEIX3-MT013 | ELETRONORTE | 2012-07-01 |  | A | -- |  |  | PLC: TR 3 230/138 kV Barra Peixe - equipamento desligado por motivo de intervenção (SGI: 060.442-24)
4499 | BPEIX3-MT000 | 472 | D | 0 | 2026-02-01 |  | BPEIX3-MT000 | ELETRONORTE | 2012-07-01 |  | A | -- |  |  | PLC: TR 3 230/138 kV Barra Peixe - equipamento desligado por motivo de intervenção (SGI: 060.442-24)
5388 | FTZT2--CE013 | 762 | D | 0 | 2026-02-01 |  | FTZT2--CE013 | CHESF | 2010-01-01 |  | A | --
5450 | FTZCER-CE000 | 762 | D | 0 | 2026-02-01 |  | FTZCER-CE000 | CHESF | 2000-01-01 |  | A | -- |  |  | PLN: equipamento em SGI
5509 | TERESISIN | 773 | D | 0 | 2026-02-01 |  | TERESISIN | CHESF | 2000-01-01 |  | A | --
5596 | IMPER1SIN | 863 | D | 0 | 2026-02-01 |  | IMPER1SIN | ELETRONORTE | 2000-01-01 |  | A | --
7037 | FTZCE1CER026 | 762 | D | 0 | 2026-02-01 |  | FTZCE1CER026 | OUTROS | 2021-06-01 |  | A | -- |  |  | PLN: equipamento em SGI
7038 | FTZCE2CER026 | 762 | D | 0 | 2026-02-01 |  | FTZCE2CER026 | OUTROS | 2021-06-01 |  | A | -- |  |  | PLN: equipamento em SGI
7519 | MGEFC3-RJ000 | 256 | D | 0 | 2026-02-01 |  | MGEFC3-RJ000 | ENEL RJ | 2020-01-01 |  | A | -- |  |  | PLC: Barras que operam normalmente desligadas
7520 | MGETE3-RJ013 | 256 | D | 0 | 2026-02-01 |  | MGETE3-RJ013 | ENEL RJ | 2020-01-01 |  | A | -- |  |  | PLC: Barras que operam normalmente desligadas
7566 | C.PVEL-RO000 | 451 | D | 0 | 2026-02-01 |  | C.PVEL-RO000 | OUTROS | 2020-09-01 |  | A | -- |  |  | PLC: Barra referente ao TR13 Coletora Porto Velho. Opera normalmente desligado sendo utilizado para recomposição.
7567 | C.PVEL-RO013 | 451 | D | 0 | 2026-02-01 |  | C.PVEL-RO013 | OUTROS | 2020-09-01 |  | A | -- |  |  | PLC: Barra referente ao TR13 Coletora Porto Velho. Opera normalmente desligado sendo utilizado para recomposição.
8287 | MACAP4-AP013 | 821 | D | 0 | 2026-02-01 |  | MACAP4-AP013 | OUTROS | 2019-09-01 |  | A | -- |  |  | PLN: Será removida do caso | Pec: não foi removida
8293 | MACAP4-AP000 | 821 | D | 0 | 2026-02-01 |  | MACAP4-AP000 | OUTROS | 2022-06-01 |  | A | -- |  |  | PLN: SE não entrou em operação,sem previsão de entrada.
8319 | CRATO2-CE230 | 762 | D | 0 | 2026-02-01 |  | CRATO2-CE230 | ENEL CE | 2024-10-01 |  | A | --
8349 | DIA.TO-TO138 | 883 | D | 0 | 2026-02-01 |  | DIA.TO-TO138 | ENERGISA TO | 2023-01-01 |  | A | --
8458 | CNOCHA-MA069 | 864 | D | 0 | 2026-02-01 |  | CNOCHA-MA069 | EQUATORIAL MA-N | 2020-01-01 |  | A | --
8585 | TARUMA-AM230 | 802 | D | 0 | 2026-02-01 |  | TARUMA-AM230 | OUTROS | 2026-01-01 |  | A | --
8586 | TARUMA-AM138 | 804 | D | 0 | 2026-02-01 |  | TARUMA-AM138 | OUTROS | 2026-01-01 |  | A | --
9633 | JB1TAP-RJ138 | 254 | D | 0 | 2026-02-01 |  | JB1TAP-RJ138 | LIGHT | 2014-01-01 |  | A | -- |  |  | PLC: Barras que operam normalmente desligadas
9855 | CTRICC-RS034 | 2 | D | 0 | 2026-02-01 |  | CTRICC-RS034 | ELETROSUL | 2013-01-01 |  | A | -- |  |  | PLS: Equipamentos com operação suspensa. Devem continuar desligados nos caso.
10055 | JOISUL-SC525 | 51 | D | 0 | 2026-02-01 |  | JOISUL-SC525 | COPEL D | 2025-09-01 |  | A | -- |  |  | SE JOINVILLE SUL 525/230/138 kV. Será ligado no caso após entrada em operação. Previsão atual: Entrada em operação dessa Subestação será a partir de JAN26 até MAR26
10056 | JOISUL-SC230 | 52 | D | 0 | 2026-02-01 |  | JOISUL-SC230 | OUTROS | 2025-09-01 |  | A | -- |  |  | SE JOINVILLE SUL 525/230/138 kV. Será ligado no caso após entrada em operação. Previsão atual: Entrada em operação dessa Subestação será a partir de JAN26 até MAR26
10057 | JOISUL-SC138 | 53 | D | 0 | 2026-02-01 |  | JOISUL-SC138 | OUTROS | 2025-09-01 |  | A | -- |  |  | SE JOINVILLE SUL 525/230/138 kV. Será ligado no caso após entrada em operação. Previsão atual: Entrada em operação dessa Subestação será a partir de JAN26 até MAR26
10058 | JOIS01-SC000 | 51 | D | 0 | 2026-02-01 |  | JOIS01-SC000 | OUTROS | 2025-09-01 |  | A | -- |  |  | SE JOINVILLE SUL 525/230/138 kV. Será ligado no caso após entrada em operação. Previsão atual: Entrada em operação dessa Subestação será a partir de JAN26 até MAR26
10059 | JOIS02-SC000 | 51 | D | 0 | 2026-02-01 |  | JOIS02-SC000 | OUTROS | 2025-09-01 |  | A | -- |  |  | SE JOINVILLE SUL 525/230/138 kV. Será ligado no caso após entrada em operação. Previsão atual: Entrada em operação dessa Subestação será a partir de JAN26 até MAR26
10060 | JOIS03-SC000 | 51 | D | 0 | 2026-02-01 |  | JOIS03-SC000 | OUTROS | 2025-09-01 |  | A | -- |  |  | SE JOINVILLE SUL 525/230/138 kV. Será ligado no caso após entrada em operação. Previsão atual: Entrada em operação dessa Subestação será a partir de JAN26 até MAR26
10061 | JOIS05-SC000 | 52 | D | 0 | 2026-02-01 |  | JOIS05-SC000 | OUTROS | 2025-09-01 |  | A | -- |  |  | SE JOINVILLE SUL 525/230/138 kV. Será ligado no caso após entrada em operação. Previsão atual: Entrada em operação dessa Subestação será a partir de JAN26 até MAR26
10062 | JOIS06-SC000 | 52 | D | 0 | 2026-02-01 |  | JOIS06-SC000 | OUTROS | 2025-09-01 |  | A | -- |  |  | SE JOINVILLE SUL 525/230/138 kV. Será ligado no caso após entrada em operação. Previsão atual: Entrada em operação dessa Subestação será a partir de JAN26 até MAR26
10063 | JOIS01-SC013 | 51 | D | 0 | 2026-02-01 |  | JOIS01-SC013 | OUTROS | 2025-09-01 |  | A | -- |  |  | SE JOINVILLE SUL 525/230/138 kV. Será ligado no caso após entrada em operação. Previsão atual: Entrada em operação dessa Subestação será a partir de JAN26 até MAR26
10064 | JOIS02-SC013 | 51 | D | 0 | 2026-02-01 |  | JOIS02-SC013 | OUTROS | 2025-09-01 |  | A | -- |  |  | SE JOINVILLE SUL 525/230/138 kV. Será ligado no caso após entrada em operação. Previsão atual: Entrada em operação dessa Subestação será a partir de JAN26 até MAR26
10065 | JOIS03-SC013 | 51 | D | 0 | 2026-02-01 |  | JOIS03-SC013 | OUTROS | 2025-09-01 |  | A | -- |  |  | SE JOINVILLE SUL 525/230/138 kV. Será ligado no caso após entrada em operação. Previsão atual: Entrada em operação dessa Subestação será a partir de JAN26 até MAR26
10066 | JOIS05-SC013 | 52 | D | 0 | 2026-02-01 |  | JOIS05-SC013 | OUTROS | 2025-09-01 |  | A | -- |  |  | SE JOINVILLE SUL 525/230/138 kV. Será ligado no caso após entrada em operação. Previsão atual: Entrada em operação dessa Subestação será a partir de JAN26 até MAR26
10067 | JOIS06-SC013 | 52 | D | 0 | 2026-02-01 |  | JOIS06-SC013 | OUTROS | 2025-09-01 |  | A | -- |  |  | SE JOINVILLE SUL 525/230/138 kV. Será ligado no caso após entrada em operação. Previsão atual: Entrada em operação dessa Subestação será a partir de JAN26 até MAR26
10733 | PERJLA-SC138 | 53 | D | 0 | 2026-02-01 |  | PERJLA-SC138 | OUTROS | 2025-11-01 |  | A | -- |  |  | Empreendimento não energizado. Previsão atual: 31/01/2026
10736 | CERGRA-SC004 | 53 | D | 0 | 2026-02-01 |  | CERGRA-SC004 | CERGRAL | 2026-01-01 |  | A | -- |  |  | Empreendimento não energizado. Previsão atual: 31/01/2026
10737 | COPZEM-SC004 | 53 | D | 0 | 2026-02-01 |  | COPZEM-SC004 | COOPERZEM | 2026-01-01 |  | A | -- |  |  | Empreendimento não energizado. Previsão atual: 31/01/2026
10738 | CERGRA-SC000 | 53 | D | 0 | 2026-02-01 |  | CERGRA-SC000 | CERGRAL | 2026-01-01 |  | A | -- |  |  | Empreendimento não energizado. Previsão atual: 31/01/2026
10739 | COPZEM-SC000 | 53 | D | 0 | 2026-02-01 |  | COPZEM-SC000 | COOPERZEM | 2026-01-01 |  | A | -- |  |  | Empreendimento não energizado. Previsão atual: 31/01/2026
17687 | AM7-Y1-SP138 | 207 | D | 0 | 2026-02-01 |  | AM7-Y1-SP138 | CPFL PAULISTA | 2022-05-01 |  | A | --
23582 | SER-2Y-RJ069 | 259 | D | 0 | 2026-02-01 |  | SER-2Y-RJ069 | ENEL RJ | 2020-01-01 |  | A | -- |  |  | PLC: Barras que operam normalmente desligadas
23585 | URU-2Y-RJ069 | 259 | D | 0 | 2026-02-01 |  | URU-2Y-RJ069 | ENEL RJ | 2020-01-01 |  | A | -- |  |  | PLC: Barras que operam normalmente desligadas
40584 | MTC81B-RJ138 | 254 | D | 0 | 2026-02-01 |  | MTC81B-RJ138 | LIGHT | 2025-11-01 |  | A | -- |  |  | PLC: Barras que operam normalmente desligadas
40586 | MTC82B-RJ138 | 254 | D | 0 | 2026-02-01 |  | MTC82B-RJ138 | LIGHT | 2025-11-01 |  | A | -- |  |  | PLC: Barras que operam normalmente desligadas
40651 | A-BNST-DF138 | 564 | D | 0 | 2026-02-01 |  | A-BNST-DF138 | OUTROS | 2023-03-01 |  | A | -- |  |  | PLC: Barras que operam normalmente desligadas
41039 | CCHA-4-RS013 | 2 | D | 0 | 2026-02-01 |  | CCHA-4-RS013 | OUTROS | 2020-09-01 |  | A | -- |  |  | PLS: Equipamentos com operação suspensa. Devem continuar desligados nos caso.
41057 | ELD--1-RS013 | 2 | D | 0 | 2026-02-01 |  | ELD--1-RS013 | OUTROS | 2020-09-01 |  | A | -- |  |  | Equipamento indisponível. Previsão atual: mar2026
41127 | PAL9-1-RS013 | 2 | D | 0 | 2026-02-01 |  | PAL9-1-RS013 | OUTROS | 2020-09-01 |  | A | -- |  |  | Equipamento indisponível. Previsão atual: fev2026
41240 | CCHA-4-RS000 | 2 | D | 0 | 2026-02-01 |  | CCHA-4-RS000 | OUTROS | 2020-09-01 |  | A | -- |  |  | PLS: Equipamentos com operação suspensa. Devem continuar desligados nos caso.
41257 | ELDO-1-RS000 | 2 | D | 0 | 2026-02-01 |  | ELDO-1-RS000 | OUTROS | 2020-09-01 |  | A | -- |  |  | Equipamento indisponível. Previsão atual: mar2026
41326 | PAL9-1-RS000 | 2 | D | 0 | 2026-02-01 |  | PAL9-1-RS000 | OUTROS | 2020-09-01 |  | A | -- |  |  | Equipamento indisponível. Previsão atual: fev2026
41644 | MREAT1-SP000 | 204 | D | 0 | 2026-02-01 |  | MREAT1-SP000 | OUTROS | 2020-09-01 |  | A | --
41782 | BANDT1-SP000 | 204 | D | 0 | 2026-02-01 |  | BANDT1-SP000 | OUTROS | 2020-09-01 |  | A | --
41783 | BANDT1-SP034 | 204 | D | 0 | 2026-02-01 |  | BANDT1-SP034 | OUTROS | 2020-09-01 |  | A | --
41827 | HBT231-SP088 | 206 | D | 0 | 2026-02-01 |  | HBT231-SP088 | OUTROS | 2020-09-01 |  | A | --
41897 | MNO-T4-SP000 | 205 | D | 0 | 2026-02-01 |  | MNO-T4-SP000 | OUTROS | 2024-06-01 |  | A | --
42108 | JAGR.8-MG000 | 352 | D | 0 | 2026-02-01 |  | JAGR.8-MG000 | OUTROS | 2020-09-01 |  | A | -- |  |  | PLC: Barra desligada devido SGI 043.673-25. Previsão de retorno para 10/08/2026.
42109 | JAGR.8-MG014 | 352 | D | 0 | 2026-02-01 |  | JAGR.8-MG014 | OUTROS | 2020-09-01 |  | A | -- |  |  | PLC: Barra desligada devido SGI 043.673-25. Previsão de retorno para 10/08/2026.
42142 | VALAD4-MG013 | 353 | D | 0 | 2026-02-01 |  | VALAD4-MG013 | OUTROS | 2020-09-01 |  | A | -- |  |  | PLC: Barra desligada devido SGI 043.673-25. Previsão de retorno para 10/08/2026.
43065 | JLA--7-SC000 | 52 | D | 0 | 2026-02-01 |  | JLA--7-SC000 | OUTROS | 2020-09-01 |  | A | -- |  |  | Equipamento indisponível. Previsão atual: fev2026
43405 | JLA--7-SC013 | 52 | D | 0 | 2026-02-01 |  | JLA--7-SC013 | OUTROS | 2020-09-01 |  | A | -- |  |  | Equipamento indisponível. Previsão atual: fev2026
44075 | IMPER2SIN | 863 | D | 0 | 2026-02-01 |  | IMPER2SIN | OUTROS | 2020-09-01 |  | A | --
44079 | IZ--T1-MA000 | 863 | D | 0 | 2026-02-01 |  | IZ--T1-MA000 | OUTROS | 2020-09-01 |  | A | --
44417 | MNO-T4-SP013 | 205 | D | 0 | 2026-02-01 |  | MNO-T4-SP013 | OUTROS | 2024-07-01 |  | A | --
44534 | PASSAG-RN069 | 743 | D | 0 | 2026-02-01 |  | PASSAG-RN069 | OUTROS | 2025-09-01 |  | A | --
44535 | PASSAG-RN034 | 743 | D | 0 | 2026-02-01 |  | PASSAG-RN034 | OUTROS | 2025-09-01 |  | A | --
44536 | PASSAGEOL009 | 743 | D | 0 | 2026-02-01 |  | PASSAGEOL009 | COSERN | 2025-09-01 |  | A | --
44588 | CRT-T1-CE013 | 762 | D | 0 | 2026-02-01 |  | CRT-T1-CE013 | OUTROS | 2024-10-01 |  | A | -- |  |  | PLN: equipamento ainda não entrou em operação | Pec: Qual mês/ano previsto para entrada em operação
44589 | CRT-T1-CE000 | 762 | D | 0 | 2026-02-01 |  | CRT-T1-CE000 | OUTROS | 2024-10-01 |  | A | -- |  |  | PLN: equipamento ainda não entrou em operação | Pec: Qual mês/ano previsto para entrada em operação
44590 | CRT-T2-CE013 | 762 | D | 0 | 2026-02-01 |  | CRT-T2-CE013 | OUTROS | 2024-10-01 |  | A | -- |  |  | PLN: equipamento ainda não entrou em operação | Pec: Qual mês/ano previsto para entrada em operação
44591 | CRT-T2-CE000 | 762 | D | 0 | 2026-02-01 |  | CRT-T2-CE000 | OUTROS | 2024-10-01 |  | A | -- |  |  | PLN: equipamento ainda não entrou em operação | Pec: Qual mês/ano previsto para entrada em operação
45046 | SJPIT3-PI000 | 771 | D | 0 | 2026-02-01 |  | SJPIT3-PI000 | OUTROS | 2025-09-01 |  | A | --
45047 | SJPIT3-PI013 | 771 | D | 0 | 2026-02-01 |  | SJPIT3-PI013 | OUTROS | 2025-09-01 |  | A | --
46553 | CLUGNL-MA013 | 866 | D | 0 | 2026-02-01 |  | CLUGNL-MA013 | OUTROS | 2024-04-01 |  | A | --
46567 | ALTB31-PB034 | 741 | D | 0 | 2026-02-01 |  | ALTB31-PB034 | OUTROS | 2024-12-01 |  | A | --
46568 | ALTB32-PB034 | 741 | D | 0 | 2026-02-01 |  | ALTB32-PB034 | OUTROS | 2024-12-01 |  | A | --
46570 | ALTT31-PB000 | 741 | D | 0 | 2026-02-01 |  | ALTT31-PB000 | OUTROS | 2024-12-01 |  | A | --
46572 | ALTB31UFV336 | 741 | D | 0 | 2026-02-01 |  | ALTB31UFV336 | OUTROS | 2024-12-01 |  | A | --
47981 | SMEL07UFV000 | 741 | D | 0 | 2026-02-01 |  | SMEL07UFV000 | OUTROS | 2025-05-01 |  | A | --
48208 | TAR-T1-AM000 | 802 | D | 0 | 2026-02-01 |  | TAR-T1-AM000 | OUTROS | 2025-12-01 |  | A | --
48209 | TAR-T2-AM000 | 802 | D | 0 | 2026-02-01 |  | TAR-T2-AM000 | OUTROS | 2025-12-01 |  | A | --
48210 | TAR-T1-AM013 | 802 | D | 0 | 2026-02-01 |  | TAR-T1-AM013 | OUTROS | 2025-12-01 |  | A | --
48211 | TAR-T2-AM013 | 802 | D | 0 | 2026-02-01 |  | TAR-T2-AM013 | OUTROS | 2025-12-01 |  | A | --
48266 | BJDMB2UFV311 | 762 | D | 0 | 2026-02-01 |  | BJDMB2UFV311 | OUTROS | 2026-02-01 |  | A | --
48355 | G.LESR-GO013 | 515 | D | 0 | 2026-02-01 |  | G.LESR-GO013 | OUTROS | 2025-09-01 |  | A | --
48572 | SL3AT1-MA013 | 862 | D | 0 | 2026-02-01 |  | SL3AT1-MA013 | OUTROS | 2026-02-01 |  | A | --
48573 | SL3AT1-MA000 | 862 | D | 0 | 2026-02-01 |  | SL3AT1-MA000 | OUTROS | 2026-02-01 |  | A | --
48574 | SL3AT2-MA013 | 862 | D | 0 | 2026-02-01 |  | SL3AT2-MA013 | OUTROS | 2026-02-01 |  | A | --
48575 | SL3AT2-MA000 | 862 | D | 0 | 2026-02-01 |  | SL3AT2-MA000 | OUTROS | 2026-02-01 |  | A | --
48576 | SLZ3T1-MA013 | 862 | D | 0 | 2026-02-01 |  | SLZ3T1-MA013 | OUTROS | 2026-02-01 |  | A | --
48577 | SLZ3T1-MA000 | 862 | D | 0 | 2026-02-01 |  | SLZ3T1-MA000 | OUTROS | 2026-02-01 |  | A | --
48578 | SLZ3T2-MA013 | 862 | D | 0 | 2026-02-01 |  | SLZ3T2-MA013 | OUTROS | 2026-02-01 |  | A | --

## Ativas Faltantes 01
BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (COM CARGA E/OU GERAÇÃO)
SISBAR
No. | Nome | Agente | Comp. | Ativa | Desativa | A/D | Tipo | GND | MMGD | Resposta PL
3431 | SCS----SP088 | ENEL SP | NÃO | 01/01/2026 |  | A | CC | C
46391 | ITAPA1-MG138 | CEMIG D | NÃO | 01/01/2026 |  | A | CC | A | S
46400 | PATRC3-MG138 | CEMIG D | NÃO | 01/12/2025 |  | A | CC | C |  | PLC: Obra DIST_CEMIG-D-MG_SE PATROCÍNIO 3 prevista para 01/09/2026.
47905 | FSQUER-MT138 | ENERGISA MT | NÃO | 01/01/2026 |  | A | CC | C
47915 | FSCNVO-MT138 | ENERGISA MT | NÃO | 01/01/2026 |  | A | CC | C
48373 | PIP-G3-RJ013 | ENEL RJ | NÃO | 01/01/2026 |  | A | CC | G
48378 | FRL-G3-RJ004 | ENEL RJ | NÃO | 01/01/2026 |  | A | CC | G
48423 | BURIZ2-MG138 | CEMIG D | NÃO | 01/12/2022 |  | A | CC | A | S
48432 | JPINH5-MG138 | CEMIG D | NÃO | 01/01/2025 |  | A | CC | A | S
48434 | BURIT3-MG138 | CEMIG D | NÃO | 01/05/2025 |  | A | CC | A | S | PLC: Obra DIST_CEMIG-D_INSERE SE BURITIS 3 prevista para 01/03/2026.
48435 | PCHIQ1-MG138 | CEMIG D | NÃO | 01/06/2025 |  | A | CC | A | S
48438 | BURIZ5-MG138 | CEMIG D | NÃO | 01/09/2025 |  | A | CC | A | S
48441 | IGART1-MG138 | CEMIG D | NÃO | 01/11/2025 |  | A | CC | A | S | PLC: Obra DIST_CEMIG-D_INSERE SE IGARATINGA 1 prevista para 04/03/2026.
48446 | ITUIU2-MG138 | CEMIG D | NÃO | 01/12/2025 |  | A | CC | A | S
48449 | DIVIN3-MG138 | CEMIG D | NÃO | 01/01/2026 |  | A | CC | A | S
48452 | JPINH4-MG138 | CEMIG D | NÃO | 01/01/2026 |  | A | CC | A | S

## Ativas Faltantes 02
BARRAMENTOS AUSENTES NOS CASOS, PORÉM ATIVOS NO SISBAR (SEM CARGA E GERAÇÃO)
SISBAR
No. | Nome | Agente | Comp. | Ativa | Desativa | A/D | Tipo | GND | MMGD | Respsota PL
1929 | REGIST-SP069 | CTEEP | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
3412 | ESOU---SP088 | CPFL PIRATININGA | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
4112 | RLGTAP-RJ138 | LIGHT | NÃO | 01/12/2025 |  | A | -- |  |  | PLC: Barra que será inclusa no futuro (fora do horizonte do mensal fevereiro/2026) | PEC: Qual mês/ano de previsão?
4146 | SANSUN-SP138 | ELEKTRO | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
4432 | JESUITPCH013 | ENERGISA MT | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
4468 | CACH--PCH013 | ENERGISA MT | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
4470 | CACH---MT138 | ENERGISA MT | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
6451 | CAMETA-PA013 | EQUATORIAL PA-N | NÃO | 01/09/2025 |  | A | --
6457 | CAMETA-PA138 | ELETRONORTE | NÃO | 01/09/2025 |  | A | --
6526 | P.BENT-PA138 | EQUATORIAL PA-N | NÃO | 01/09/2025 |  | A | --
6528 | TUC.VI-MA138 | ELETRONORTE | NÃO | 01/09/2025 |  | A | --
6911 | T.NOR1UTE | ENERGISA RO | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
7592 | IM-CO1TCS500 | OUTROS | NÃO | 01/01/2000 |  | A | --
7694 | SCAETA-SP088 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
7829 | MCLAR5-MG138 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
7833 | INTERB-SP138 | ELEKTRO | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
7922 | S.SURU-PE500 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
7923 | SURUBI-PE500 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
8317 | D.MACE-CE230 | ENEL CE | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
8561 | MAUAB1-AM069 | AMAZONAS ENERGIA | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
8593 | MUBL4D-AM069 | AMAZONAS ENERGIA | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
8596 | MUBL4M-AM069 | AMAZONAS ENERGIA | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
8877 | S.JOAQUTE | RORAIMA ENERGIA-N | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
8889 | ARATNG-CE069 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
8890 | ARATNG-CE034 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
8891 | ARATNGUFV100 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
9091 | PALE2--MG138 | CEMIG D | NÃO | 01/02/2010 |  | A | -- |  |  | PLC: Barra excluída do mensal pela obra DIST_CEMIG-D-MG_NOVA CONFIGURAÇÃO DA REGIÃO DE POUSO ALEGRE | PEC: Qual mês/ano de previsão? Não vai ser mais necessária?
9092 | D#PAL1-MG138 | CEMIG D | NÃO | 01/02/2010 |  | A | -- |  |  | PLC: Barra excluída do mensal pela obra DIST_CEMIG-D-MG_NOVA CONFIGURAÇÃO DA REGIÃO DE POUSO ALEGRE | PEC: Qual mês/ano de previsão? Não vai ser mais necessária?
11967 | TT3-Y1-SP138 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
13425 | KAR-1Y-SP138 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
13426 | VIV-1Y-SP138 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
13676 | FRA5B1-SP138 | CPFL PAULISTA | NÃO | 01/09/2025 |  | A | --
13804 | ARN-1Y-SP138 | ELEKTRO | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
13834 | AJN-1Y-SP138 | ELEKTRO | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
13849 | CAIE1Y-SP138 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
13930 | TT2-1Y-SP138 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
14150 | TGR-1Y-SP138 | ELEKTRO | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
14163 | MUL-1Y-SP138 | ELEKTRO | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
14194 | SBR-1Y-SP138 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
17643 | JUN_1Y-SP138 | CTEEP | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
17645 | INC_1Y-SP138 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
21967 | TT3-2Y-SP138 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
23425 | KAR-2Y-SP138 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
23426 | VIV-2Y-SP138 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
23676 | FRA5B2-SP138 | CPFL PAULISTA | NÃO | 01/09/2025 |  | A | --
23804 | ARN-2Y-SP138 | ELEKTRO | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
23834 | AJN-2Y-SP138 | ELEKTRO | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
23849 | CAIE2Y-SP138 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
23930 | TT2-2Y-SP138 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
24150 | TGR-2Y-SP138 | ELEKTRO | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
24163 | MUL-2Y-SP138 | ELEKTRO | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
24194 | SBR-2Y-SP138 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
27643 | JUN_2Y-SP138 | CTEEP | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
27645 | INC_2Y-SP138 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
44555 | ACAUA1UFV020 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
44556 | ACAUA1-RN034 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
44557 | ACAUA1-RN069 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
44605 | CANU-2-BA034 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
44606 | CANUDOEOL048 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
44677 | NS.GLO-SE230 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
44681 | TCA-B4-BA034 | OUTROS | NÃO | 01/03/2022 |  | A | --
44686 | TCA-B4EOL000 | OUTROS | NÃO | 01/03/2022 |  | A | --
45062 | CANAP1-MG138 | CEMIG D | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
45107 | VEAII--PI500 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
45108 | CARNA-UFV122 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
45109 | CARNA--PI034 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
45110 | CARNA--PI500 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
45254 | HFSJOA-RR069 | RORAIMA ENERGIA-N | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
45333 | ARAPUA-CE230 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
45334 | ARAPB1-CE034 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
45335 | ARAPB1UFV374 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
45435 | GR2-Y1-SP138 | CPFL SANTA CRUZ | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
45436 | GR2-Y2-SP138 | CPFL SANTA CRUZ | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
45472 | LUZEI2-BA230 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
45473 | LUZEI2-BA034 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
45474 | LUZEI2UFV162 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
45482 | PIRAP4-MG138 | CEMIG D | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
45486 | VPALM9-MG138 | CEMIG D | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
45487 | XANGR-UFV034 | CEMIG D | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
45583 | OLDSOL-PI230 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
45584 | OLDSOL-PI034 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
45585 | OLDSOLUFV072 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
45673 | XAVAT7-GO000 | OUTROS | NÃO | 01/10/2023 |  | A | --
45674 | XAVAT7-GO013 | OUTROS | NÃO | 01/10/2023 |  | A | --
45896 | MAI-1Y-SP138 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
45897 | MAI-2Y-SP138 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
46363 | GLPTPN-RJ138 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
46364 | GLPTPR-RJ138 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
46396 | JPINH6-MG138 | CEMIG D | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
46679 | SPT--P-RJ138 | OUTROS | NÃO | 01/03/2023 |  | A | -- |  |  | PLC: Barra que será inclusa no futuro (fora do horizonte do mensal fevereiro/2026) | PEC: Qual mês/ano de previsão?
46815 | SCAET1-SP000 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
46816 | SCAET2-SP000 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
46817 | SCAET1-SP013 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
46818 | SCAET2-SP013 | OUTROS | NÃO | 01/11/2025 |  | A | --
47231 | PAFIV-SIN004 | OUTROS | NÃO | 01/12/2025 |  | A | --
47270 | MATOG-UHE013 | OUTROS | NÃO | 01/12/2025 |  | A | --
47271 | MATOG-UHE230 | OUTROS | NÃO | 01/12/2025 |  | A | --
47386 | SCL-Y1-SP230 | SCALA DATA CENTERS | NÃO | 01/08/2025 |  | A | --
47387 | SCL-Y2-SP230 | SCALA DATA CENTERS | NÃO | 01/08/2025 |  | A | --
47413 | CARAJA-GO000 | OUTROS | NÃO | 01/03/2025 |  | A | --
47414 | CARAJA-GO013 | OUTROS | NÃO | 01/03/2025 |  | A | --
47840 | SAPFC1-RJ000 | OUTROS | NÃO | 01/12/2025 |  | A | -- |  |  | PLC: Barra que será inclusa no futuro (fora do horizonte do mensal fevereiro/2026) | PEC: Qual mês/ano de previsão?
47841 | SAPTE5-RJ013 | OUTROS | NÃO | 01/12/2025 |  | A | -- |  |  | PLC: Barra que será inclusa no futuro (fora do horizonte do mensal fevereiro/2026) | PEC: Qual mês/ano de previsão?
47844 | CCL-2Y-RJ138 | OUTROS | NÃO | 01/12/2025 |  | A | -- |  |  | PLC: Barra que será inclusa no futuro (fora do horizonte do mensal fevereiro/2026) | PEC: Qual mês/ano de previsão?
47949 | UNI2G3-SP013 | OUTROS | NÃO | 01/09/2025 |  | A | --
47979 | FSMAGNUFV144 | OUTROS | NÃO | 01/08/2025 |  | A | --
47980 | FSCONCUFV041 | OUTROS | NÃO | 01/08/2025 |  | A | --
48030 | JAC2-1-SP069 | OUTROS | NÃO | 01/12/2025 |  | A | --
48078 | SECUIS-MT138 | OUTROS | NÃO | 01/04/2025 |  | A | --
48086 | BRAZA-SIN002 | OUTROS | NÃO | 01/09/2025 |  | A | --
48182 | CHIADO-RJ138 | OUTROS | NÃO | 01/12/2025 |  | A | -- |  |  | PLC: Barra que será inclusa no futuro (fora do horizonte do mensal fevereiro/2026) | PEC: Qual mês/ano de previsão?
48195 | RPCSMV-SP138 | OUTROS | NÃO | 01/12/2025 |  | A | --
48235 | DCLAIX-BA034 | OUTROS | NÃO | 01/12/2025 |  | A | --
48254 | OLDT1--BA000 | OUTROS | NÃO | 01/07/2025 |  | A | --
48255 | OLDT1--BA008 | OUTROS | NÃO | 01/07/2025 |  | A | --
48256 | NATAL2CER040 | OUTROS | NÃO | 01/07/2025 |  | A | --
48310 | BSNTT1-SP000 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
48311 | BSNTT1-SP013 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
48346 | CBAlT2-GO230 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
48347 | CBAlT2-GO034 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
48348 | BALT2-UFV032 | OUTROS | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
48424 | D#BUZ2-MG138 | CEMIG D | NÃO | 01/12/2022 |  | A | --
48433 | D#JPN5-MG138 | CEMIG D | NÃO | 01/01/2025 |  | A | --
48436 | D#PCQ1-MG138 | CEMIG D | NÃO | 01/06/2025 |  | A | --
48439 | D#BUZ5-MG138 | CEMIG D | NÃO | 01/09/2025 |  | A | --
48601 | PRO-1Y-SP138 | ENEL SP | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
48602 | PRO-2Y-SP138 | ENEL SP | NÃO | 01/01/2026 |  | A | --
90000 | RLGTA1-RJ138 | OUTROS | NÃO | 01/12/2025 |  | A | -- |  |  | PLC: Barra que será inclusa no futuro (fora do horizonte do mensal fevereiro/2026) | PEC: Qual mês/ano de previsão?