## Mensal JAN26 - SISBAR
Divergências com a base de dados SISBAR - Mensal Janeiro 2026 |  |  |  |  | Parecer da Área
Nº Barra | Nome | Agente | Área | Questionamento SISBAR
2662 | BELGLA-ES138 | EDP ES | ES | Barramento presente nos casos, porém desativado no SISBAR | Barra inclusa na rede de distribuição do ES dede 01/01/2025 (BASE_DIST_ES_JAN25), porém desativada (comentar para o caso do mensal)
45671 | LUZIT3-GO000 | OUTROS | GO | Barramento presente e ligado nos casos, porém com data futura no SISBAR (após o fim do horizonte de estudo)
45672 | LUZIT3-GO013 | OUTROS | GO | Barramento presente e ligado nos casos, porém com data futura no SISBAR (após o fim do horizonte de estudo)
48355 | G.LESR-GO013 | OUTROS | GO | Barramento presente e desligado nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
45673 | XAVAT7-GO000 | OUTROS | GO | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
45674 | XAVAT7-GO013 | OUTROS | GO | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
47413 | CARAJA-GO000 | OUTROS | GO | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
47414 | CARAJA-GO013 | OUTROS | GO | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
46401 | PCHIQ2-MG138 | CEMIG D | MG | Barramento presente nos casos, porém desativado no SISBAR | Previsão da obra DIST_CEMIG-D_UFV PONTO CHIQUE 1 E 2 alterada para 01/09/2026. Na comparação com o SIGER deve ser excluída do mensal de fevereiro/2026.
46349 | BURIT7-MG138 | CEMIG D | MG | Barramento presente e ligado nos casos, porém com data futura no SISBAR (após o fim do horizonte de estudo) | Previsão da obra DIST_CEMIG-D_BURITIZEIRO 7 E J.PINHEIRO 6 alterada para 24/03/2026. Na comparação com o SIGER deve ser excluída do mensal de fevereiro/2026.
46350 | MCLAR8-MG138 | CEMIG D | MG | Barramento presente e ligado nos casos, porém com data futura no SISBAR (após o fim do horizonte de estudo) | Previsão da obra DIST_CEMIG-D_MONTES CLAROS 5, MONTES CLAROS 8, ETC alterada para 11/05/2026. Na comparação com o SIGER deve ser excluída do mensal de fevereiro/2026.
46406 | JPINHEUFV034 | CEMIG D | MG | Barramento presente e ligado nos casos, porém com data futura no SISBAR (após o fim do horizonte de estudo) | Previsão da obra DIST_CEMIG-D_BURITIZEIRO 7 E J.PINHEIRO 6 alterada para 24/03/2026. Na comparação com o SIGER deve ser excluída do mensal de fevereiro/2026.
46408 | P.CHIQ-MG034 | CEMIG D | MG | Barramento presente e ligado nos casos, porém com data futura no SISBAR (após o fim do horizonte de estudo) | Previsão da obra DIST_CEMIG-D_UFV PONTO CHIQUE 1 E 2 alterada para 01/09/2026. Na comparação com o SIGER deve ser excluída do mensal de fevereiro/2026.
47273 | SOB-G3-MG138 | CEMIG D | MG | Barramento presente e ligado nos casos, porém com data futura no SISBAR (após o fim do horizonte de estudo) | Barra representada na BASE_DIST_MG_MANTIQUEIRA_E_PADRE_FIALHO_JAN25, deve ser mantida no caso do mensal de fevereiro/2026.
47274 | RPA-G3-MG138 | CEMIG D | MG | Barramento presente e ligado nos casos, porém com data futura no SISBAR (após o fim do horizonte de estudo) | Barra representada na BASE_DIST_MG_TRIANGULO_JUN24, deve ser mantida no caso do mensal de fevereiro/2026.
47275 | DIA-G3-MG138 | CEMIG D | MG | Barramento presente e ligado nos casos, porém com data futura no SISBAR (após o fim do horizonte de estudo) | Barra representada na BASE_DIST_MG_NORTE_JAN25, deve ser mantida no caso do mensal de fevereiro/2026.
7171 | GEROUR-MG138 | CEMIG D | MG | Barramento presente e desligado nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração) | Obra DIST_CEMIG-D_GERDAU O. B. E CONGONHAS que exclui a barra está prevista para 24/11/2026. Barra deve ser ligada nos casos do mensal de fevereiro/2026.
44776 | VPALM5-MG138 | CEMIG D | MG | Barramento presente e desligado nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração) | Obra DIST_CEMIG-D_VÁRZEA DA PALMA 5 concluída em 15/12/2025. Barra deve ser ligada nos casos do mensal de fevereiro/2026.
45489 | GSII1-UFV034 | CEMIG D | MG | Barramento presente e desligado nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração) | Obra DIST_CEMIG-D_VÁRZEA DA PALMA 5 concluída em 15/12/2025. Barra deve ser ligada nos casos do mensal de fevereiro/2026.
46400 | PATRC3-MG138 | CEMIG D | MG | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (com carga e/ou geração) | Obra DIST_CEMIG-D-MG_SE PATROCÍNIO 3 prevista para 01/09/2026. Barra não deve ser incluída nos casos do mensal de fevereiro/2026.
48434 | BURIT3-MG138 | CEMIG D | MG | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (com carga e/ou geração) | Obra DIST_CEMIG-D_INSERE SE BURITIS 3 prevista para 01/03/2026. Barra não deve ser incluída nos casos do mensal de fevereiro/2026.
48441 | IGART1-MG138 | CEMIG D | MG | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (com carga e/ou geração) | Obra DIST_CEMIG-D_INSERE SE IGARATINGA 1 prevista para 04/03/2026. Barra não deve ser incluída nos casos do mensal de fevereiro/2026.
48504 | CON-F3-MG138 | CEMIG D | MG | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (com carga e/ou geração) | Nova separação de geração Tipo III. Na comparação com o SIGER deve ser incluída no mensal de fevereiro/2026.
7712 | D#C_L--MG138 | CEMIG D | MG | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração) | Obra DIST_CEMIG-D_MONTES CLAROS 5, MONTES CLAROS 8, ETC que exclui a barra está prevista para 11/05/2026. Na comparação com o SIGER deve ser incluída no mensal de fevereiro/2026.
9091 | PALE2--MG138 | CEMIG D | MG | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração) | Obra DIST_CEMIG-D-MG_NOVA CONFIGURAÇÃO DA REGIÃO DE POUSO ALEGRE que exclui a barra está prevista para 21/12/2026. Na comparação com o SIGER deve ser incluída no mensal de fevereiro/2026.
9092 | D#PAL1-MG138 | CEMIG D | MG | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração) | Obra DIST_CEMIG-D-MG_NOVA CONFIGURAÇÃO DA REGIÃO DE POUSO ALEGRE que exclui a barra está prevista para 21/12/2026. Na comparação com o SIGER deve ser incluída no mensal de fevereiro/2026.
40778 | D#A_L--MG138 | CEMIG D | MG | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração) | Obra DIST_CEMIG-D_MONTES CLAROS 5, MONTES CLAROS 8, ETC que exclui a barra está prevista para 11/05/2026. Na comparação com o SIGER deve ser incluída no mensal de fevereiro/2026.
48445 | D#CFD1-MG138 | CEMIG D | MG | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração) | Obra DIST_CEMIG-D_INSERE SE CORREGO FUNDO 1 prevista para 01/05/2026. Barra não deve ser incluída nos casos do mensal de fevereiro/2026.
47121 | NMO-G3-MT138 | ENERGISA MT | MT | Barramento presente nos casos, porém desativado no SISBAR | A Barra será excluída no Mensal de fevereiro de 2026. Deck enviado para o SIGER 06/01/2026.
48000 | SPA-G3-MT138 | ENERGISA MT | MT | Barramento presente nos casos, porém desativado no SISBAR | A Barra será excluída no Mensal de fevereiro de 2026. Deck enviado para o SIGER 06/01/2026.
48062 | SECUIS-MT138 | ENERGISA MT | MT | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração) | A barra 48062 será adicionada nos casos de referência no lugar da barra 48078. Solicitamos a remoção da barra 48078 do SISBAR. Deck enviado para o SIGER 07/01/2026.
4112 | RLGTAP-RJ138 | LIGHT | RJ | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração) | Barra que será inclusa no futuro (fora do horizonte do mensal)
46679 | SPT--P-RJ138 | ENEL RJ | RJ | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração) | Barra que será inclusa no futuro (fora do horizonte do mensal)
47840 | SAPFC1-RJ000 | ENEL RJ | RJ | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração) | Barra que será inclusa no futuro (fora do horizonte do mensal)
47841 | SAPTE5-RJ013 | ENEL RJ | RJ | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração) | Barra que será inclusa no futuro (fora do horizonte do mensal)
47844 | CCL-2Y-RJ138 | ENEL RJ | RJ | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração) | Barra que será inclusa no futuro (fora do horizonte do mensal)
48182 | CHIADO-RJ138 | LIGHT | RJ | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração) | Barra que será inclusa no futuro (fora do horizonte do mensal)
90000 | RLGTA1-RJ138 | LIGHT | RJ | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração) | Barra que será inclusa no futuro (fora do horizonte do mensal)
2178 | ZILLO--SP138 | CPFL PAULISTA | SP | Barramento presente nos casos, porém desativado no SISBAR | Essa barra representa um consumidor A2 que está com fornecimento suspenso. Foi desativada no SISBAR em 31/05/2025.
47281 | BAR-G3-SP138 | CPFL PAULISTA | SP | Barramento presente nos casos, porém desativado no SISBAR | Esta barra foi criada indevidamente para a representação da geração da Usina São Francisco [UTE.AI.SP.027335-0.01], quando da separação das usinas tipo II-B e tipo III dos barramentos de carga. A geração desta usina é representada pela barra 47809. Desta forma, foi solicitada a desativação dela logo que foi criada.
47282 | AMP-G3-SP138 | CPFL PAULISTA | SP | Barramento presente nos casos, porém desativado no SISBAR | Esta barra foi criada indevidamente para a representação da geração da PCH Feixos [PCH.PH.SP.030260-0.01], quando da separação das usinas tipo II-B e tipo III dos barramentos de carga. Porém, essa usina está desativada já algum tempo e não era enviada previsão de geração. Desta forma, foi solicitada a desativação dela logo que foi criada.
47734 | B.G-G3-GO138 | CPFL PAULISTA | SP | Barramento presente nos casos, porém desativado no SISBAR
17687 | AM7-Y1-SP138 | CPFL PAULISTA | SP | Barramento presente e desligado nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
13676 | FRA5B1-SP138 | CPFL PAULISTA | SP | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração) | Essa barra vai representar a futura SE Franca 5-Imperador, cuja obra está atrasada. Assim que concluída a obra, faremos a representação no caso Mensal.
23676 | FRA5B2-SP138 | CPFL PAULISTA | SP | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração) | Essa barra vai representar a futura SE Franca 5-Imperador, cuja obra está atrasada. Assim que concluída a obra, faremos a representação no caso Mensal.
7647 | R.ROCH-SP138 | ELEKTRO | SP | Barramento presente e ligado nos casos, porém com data futura no SISBAR (após o fim do horizonte de estudo)
4146 | SANSUN-SP138 | ELEKTRO | SP | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
45519 | REC-8--SP138 | ENEL SP | SP | Barramento presente e ligado nos casos, porém com data futura no SISBAR (após o fim do horizonte de estudo)
45522 | ICONRE-SP138 | ENEL SP | SP | Barramento presente e ligado nos casos, porém com data futura no SISBAR (após o fim do horizonte de estudo)
44773 | AVMT10-SP000 | OUTROS | SP | Barramento presente e ligado nos casos, porém com data futura no SISBAR (após o fim do horizonte de estudo)
44774 | AVMT10-SP013 | OUTROS | SP | Barramento presente e ligado nos casos, porém com data futura no SISBAR (após o fim do horizonte de estudo)
41782 | BANDT1-SP000 | OUTROS | SP | Barramento presente e desligado nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
41783 | BANDT1-SP034 | OUTROS | SP | Barramento presente e desligado nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
41827 | HBT231-SP088 | OUTROS | SP | Barramento presente e desligado nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
41897 | MNO-T4-SP000 | OUTROS | SP | Barramento presente e desligado nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
44417 | MNO-T4-SP013 | OUTROS | SP | Barramento presente e desligado nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
7694 | SCAETA-SP088 | OUTROS | SP | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
46815 | SCAET1-SP000 | OUTROS | SP | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
46816 | SCAET2-SP000 | OUTROS | SP | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
46817 | SCAET1-SP013 | OUTROS | SP | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
46818 | SCAET2-SP013 | OUTROS | SP | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
47949 | UNI2G3-SP013 | OUTROS | SP | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
48030 | JAC2-1-SP069 | OUTROS | SP | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
48195 | RPCSMV-SP138 | OUTROS | SP | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
3438 | CLOUHQ-SP440 | PAHLAVAN | SP | Barramento presente e desligado nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
3439 | PAHL-1-SP034 | PAHLAVAN | SP | Barramento presente e desligado nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
47386 | SCL-Y1-SP230 | SCALA DATA CENTERS | SP | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
47387 | SCL-Y2-SP230 | SCALA DATA CENTERS | SP | Barramento ausente nos casos, porém ativo no SISBAR (sem carga e geração)
Note on B44: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Verificar nome. Barra cadastrada na área 211 (SP - DIT/DIST (CERQ/Oeste/Salt)